我院现在零星派工及日常搬运与供应商合作方式

(一)搬运工(普通工人)

| 序号 | 类别 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搬运 | 根据甲方要求，搬运资料、日常用品、办公家具、会议室设备等。 |

(二)零星用工和维修(技术工人)

| 序号 | 类别 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 马桶 | 安装马桶和马桶盖。 |
| 2 | 洗手池 | 更换水龙头、高压管、角阀、混合阀、下 水管等。 |
| 2 | 厕所 | 更换门锁、合叶、门扇加固、地漏疏通、天花板修复、下水管排水管修补更换、漏水维修等。 |
| 3 | 柜子 | 床头柜、储物柜维修等。 |
| 4 | 床类 | 靠背更换、护栏修整、摇板修配更换、床板修整、轮子更换等。 |
| 5 | 电视 | 故障的修理及架子安装等。 |
| 6 | 陪伴床 | 更换表皮及连接配件配置等。 |
| 7 | 木质门 | 门框修复、合页更换、门扇加固等。 |
| 8 | 婴儿床 | 婴儿车轮子清理及配置更换等。 |
| 9 | 窗户 | 纱窗修补、窗扇调整及锁更换、窗扇加固、窗扇加固、窗花粘贴等。 |
| 10 | 微波炉 | 配件更换等。 |
| 11 | 推车 | 轮子清理及更换、架子加固等。 |
| 12 | 燃气灶 | 故障修理及更换配件等。 |
| 13 | 网络 | 网线布防及安装等。 |
| 14 | 发电机 | 日常维护、故障修理等。 |
| 15 | 其他设备 | 设备安装等。 |
| 16 | 风扇 | 风扇清洗、组装等。 |
| 17 | 化粪池 | 疏通、死角垃圾清理和转运、绿化修整等。 |
| 18 | 工具箱 | 修补工具箱等。 |
| 19 | 氧气设备 | 漏气处理等。 |
| 20 | 水箱 | 更换进水阀、角阀、高压管等。 |
| 21 | 中心供氧 | 除冰及漏水处理等。 |
| 22 | 其他电器 | 电源布放；开关、插座、灯具安装等。 |
| 23 | 手术室 | 修补工具箱等。 |
| 24 | 锁 | 换开异形锁，配钥匙等。 |
| 25 | 灯类 | 插座更换、线路故障处理等。 |
| 26 | 墙体 | 破损修复等。 |
| 27 | 空调 | 漏水处理、清洗更换、疏通排水管等。 |

注：维修类别包含但不限于以上内容；以上列举项目为我院内主要零星维修项目，我院可根据院区实际情况增加服务范围，供应商不得拒绝。

技术工人的成交单价为23.00元/工(大写：贰拾叁元整/工)；普通工人的成交单价为18.00元/工(大写：壹拾捌元整/工)；半小时为一个工，一天按8小时计算。