挂式空调和柜机维修附件需求

一 、项目清单

| 类别 | 单价维修项目 | 1.5P 及以 下 | 2P | 3P 柜 机 | 柜 机 | 3P 吸 顶 机 | 5P吸顶 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 更换保险管、温度传感器、接收器、灯 板、导风板、修理接触不良、其它零件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修电脑板(内机、外机) |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换室内机电控板、接收器(挂机为出 风口组件)、面板组件、风机电容、变 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压器、步进电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换室内风扇电机、贯流风叶、离心风 扇、电辅加热、PTC加热器、室内机底 座、光波管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换蒸发器、内机管路、连接管、内机 补焊 |  |  |  |  |  |  |
| 室外机 | 更换变压器、风机/压缩机电容、温度传 感器、四通阀线圈、电磁阀线圈、交流 接触器、过载保护器、接线端子、整机 外壳、轴流风叶等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换室外机电脑板、风扇电机、更换室 内机/外机连接线、换电机架，补加氟里 昂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加氟里昂、阀门调整、处理连接端口、 更换连接管铜帽等非焊接性加氟维修 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补漏焊接加氟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换高低压阀、单向阀、压力开关、毛 细管、膨胀阀、电磁阀、卸荷阀、系统 过滤器、系统排脏堵冰堵、更换外机管 路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换压缩机、冷凝器、四通阀、换外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 移机 | 移动室内机位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动室外机位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动整机位置、安装旧机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加长连接管/米 |  |  |  |  |  |  |
| 保养 | 为用户提供上门保养服务(用户要求)、 更换遥控器、过滤网、加装外机出水嘴、 调整室内/外机漏水、给轴承或风叶加 油、加装防震脚垫 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深度保养 |  |  |  |  |  |  |

- 空调更换配件明细

| 类别 | 配件名称 | 1.5P及以 下 | 2P | 3P柜机 | 5P柜 机 | 3P吸顶 机 | 5P吸顶机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 机 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导风板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内机电控板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接收器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机电容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 步进电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内风扇电 机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯流风叶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内机底座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 室 外 机 | 风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四通阀线圈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流接触器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机电脑板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外机连接 线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毛细管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四通阀 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.负责对我院指定地点的分体式空调按要求提供维 修、移机安装、拆卸，维修涉及的配件更换、维修、维保服务。

- 2.所涉及空调的安装、拆卸、维保、维修、检查、所需工具， 一律自行准备。

3.保证其提供的空调器零部件质量符合国家/行业标准。若提供的空调零部件存在质量问题，因此造成的一切损失均由供应商承担。

内江市妇幼保健院

2025.6.19